質問回答書

| 案件番号 | 5021000109 |
| --- | --- |
| 案件名 | 横須賀市教育研究所外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | P4 施工数量調査（防水改修面）は歩掛の打放し面・仕上塗材改修を採用していますか。 | 施工数量調査（防水改修面）は、神奈川県より参考送付されている単価の打放し面・仕上塗材改修に対する単価を採用しています。 |
| ２ | P4 合成高分子系ルーフィングシート防水の単価は建築コスト情報と建築施工単価どちらを採用していますか。 | 神奈川県より参考送付されている単価を採用しています。 |
| ３ | P4 防水端部ｼｰﾘﾝｸﾞのカッター入れ共のカッター入れは建築コスト情報のUカット10*10を採用していますか。 | 神奈川県より参考送付されている単価のカッター入れ（上下）とシーリングにより作成した代価を採用しています。 |
| ４ | P4 壁タイル撤去（ｶｯﾀｰ入れ・下地モルタル共）のｶｯﾀｰ入れの数量はｍに置き換えて計上するのでしょうか。それとも㎡での単価がどこかの積算資料にあるのでしょうか。 | 令和元年度に行った外壁調査報告書に基づき、壁タイル補修箇所１か所当たりの平均面積に対するカッター入れ長さを㎡に換算しており、壁タイル撤去１㎡当たり21.8ｍのカッター入れを見込んで積算しています。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）