質問回答書

| 案件番号 | 5021000109 |
| --- | --- |
| 案件名 | 横須賀市教育研究所外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | P6 電気設備改修の撤去費 1式の内訳・詳細をご指示願います。 | 電線管G22 18.0ｍ 電線管G28 6.0ｍ 電線管G22再取付 7.0ｍ 電線管G36再取付 7.0ｍ プルボックス 200角×200d SUS 2個 ビニル電線 1.6㎜ 9.0ｍ ビニル電線 2.0㎜ 114.0ｍ ビニル電線 5.5sq 6.0ｍ CV.CVTケーブル 5.5sq-3C 9.0ｍ CV.CVTケーブル 14sq-3C 6.0ｍ CVV－CVV－Sケーブル 2-3C 9.0ｍ 同軸ケーブル 5C-2V 49.0ｍ コンセント 6個 自動点滅器 1個 ブレーカー MCB1P50AF 1個 照明器具A ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 8個 照明器具B 直付 150W 3個 照明器具C 直付 500W 2個 ハトメプレート 2個 パラボラアンテナ φ750 3個 アンテナマスト 3個 電極 3P 1個 |
| ２ | P6 電気設備改修の処分費 1式の内訳。詳細をご指示願います。 | プラスチック 18．00㎏ 鉄A 電線管，プルボックス，盤等 82.00㎏ 鉄B 33.00㎏ ステンレス SUS製プルボックス，盤等 6.00㎏ ケーブル(低圧) 2.00㎏ |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）