質問回答書

| 案件番号 | 5021000109 |
| --- | --- |
| 案件名 | 横須賀市教育研究所外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 別紙内訳Ｎｏ4、枠組本足場について、設計で見込んでいる高さは22ｍ未満でよろしいでしょうか。 | 別紙内訳書№4（外部足場）枠組本足場は、高さ22ｍ未満で積算しております。 |
| ２ | 別紙内訳Ｎｏ4、外部仕上足場について、設計で見込んでいるのは、枠組棚足場高さ5ｍ以上、5.7ｍ未満でよろしいでしょうか。 | 別紙内訳書№4（外部足場）外部仕上げ足場については、建枠900×1700の階高5.7ｍ以上7.4ｍ未満の枠組棚足場で積算しております。 |
| ３ | 細目内訳2.防水改修(撤去)、コンクリート撤去について設計で見込んでいる工法は鉄筋切断または無筋、人力またはｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰのどの内容でしょうか。 | コンクリート撤去については人力、鉄筋切断共で積算しております。 |
| ４ | 細目内訳2.防水改修(撤去)、ＣＢ撤去について設計で見込んでいる工法は人力またはｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰのどちらでしょうか。 | ＣＢ撤去については人力で積算しております。 |
| ５ | 細目内訳2.防水改修(撤去)、花壇土撤去について設計で見込んでいる工種工法、は根伐り、人力土工でよろしいでしょうか。 | 花壇土撤去については、根切りの人力土工で積算しております。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）