質問回答書

| 案件番号 | 5021000138 |
| --- | --- |
| 案件名 | 勤労福祉会館内装改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 別紙内訳No,1 墨出し 内部改修は個別改修で見込んでいますか、それとも複合改修で見込んでいますか。 | 設計で見込んでいる墨出し 内部改修は、複合改修です。 |
| 2 | 別紙内訳No,3 養生 改修部（内部改修）は個別改修で見込んでいますか、それとも複合改修で見込んでいますか。 | 設計で見込んでいる養生 改修部（内部改修）は複合改修で見込んでいます。 |
| 3 | 別紙内訳No,5 整理清掃後片付け 改修部は個別改修で見込んでいますか、それとも複合改修で見込んでいますか。 | 設計で見込んでいる整理清掃後片付け 改修部は、複合改修です。 |
| 4 | P3 仮設材運搬の内部仕上足場（脚立足場）は平屋建で積算してよろしいでしょうか。 違う場合はご指示願います。 | その通りです。 |
| 5 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）