質問回答書

| 案件番号 | 5021000172 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立久里浜小学校外壁塗装その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内訳書P3 既存塗膜等除去は建築施工単価の既存塗膜の除去（複層仕上塗材）高圧水洗工法の単価を採用していますか。 違う場合、どの資料のどの単価を採用していますか。 | 建築コスト情報P440 高圧水洗 加圧力50～100MPaを採用しています。 |
| 2 | 内訳書P3 天井ボード撤去（ｔ：6.0 アスベスト含有 集積共）は建築施工単価の環境配慮改修工事 成形板除去 屋内天井の単価を採用していますか。 違う場合、どの資料のどの単価を採用していますか。 | 建築工事標準単価表P78天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有を採用しています。 |
| 3 | 内訳書P4 ひび割れ部補修は建築コスト情報P442のﾎﾞﾝﾄﾞUｶｯﾄｼｰﾙ工法（10*15程度 可とう性エポキシ樹脂）の公表価格に実勢率を掛けたものを採用していますか。 違う場合、どの資料のどの単価を採用していますか。 | 建築コスト情報P442ﾎﾞﾝﾄﾞUｶｯﾄｼｰﾙ工法（10*15程度 弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ）の公表価格に実勢率掛けたものを採用しています。 |
| 4 | 内訳書P4 水洗いは建築コスト情報P441水洗い 高圧ポンプ10～15MPa程度の単価と建築施工単価P372水洗い工法 高圧ポンプによる水洗い・清掃の単価の平均を採用していますか。 違う場合、どの資料のどの単価を採用していますか。 | その通りです。 |
| 5 | 内訳書P4 下地調整 外壁面 セメント系 下地調整材 C-1は建築コスト情報P24セメント系下地調整塗材と建築施工単価の市場単価P30のセメント系下地調整塗材の平均を採用していますか。 違う場合、どの資料のどの単価を採用していますか。 | 建築コスト情報P440下地調整 壁 C-1を採用しています。 |
| 6 | 内訳書P4 外装薄塗材E塗りは質問番号5の下地調整C-1の単価と建築コスト情報P24外装薄塗材Eと建築施工単価の市場単価P30の外装薄塗材Eの平均との複合した単価で積算していますか。 違う場合、どの資料のどの単価を採用していますか。 | 建築工事市場単価表P14外壁薄塗材E コンクリート面を採用しています。 |
| 7 | 内訳書P4 耐候性塗料塗りは建築コスト情報P458 耐候性塗料塗り 鉄鋼面 1級 B種の単価を採用していますか。 違う場合、どの資料のどの単価を採用していますか。 | その通りです。 |
| 8 | 内訳書P6 下地調整 既存鉄鋼面 細幅 RB種は面積の単価をｍで換算し積算していますか。その場合、細幅の寸法はいくつで計算していますか。 違う場合、どの資料のどの単価を採用していますか。 | 参考図書「公共建築工事積算基準等資料」より㎡単価に「0.4（係数）」を乗じたものを採用しています。 |
| 9 | 内訳書P6 耐候性塗料塗り 既存鉄鋼面 細幅 B種 1級（フッ素）下塗り共は面積の単価をｍで換算し積算していますか。その場合、細幅の寸法はいくつで計算していますか。 違う場合、どの資料のどの単価を採用していますか。 | 参考図書「公共建築工事積算基準等資料」より㎡単価に「0.4（係数）」を乗じたものを採用しています。 |
| 10 | 内訳書P6 耐候性塗料塗り 新規鉄鋼面 細幅 A種 1級（フッ素）は面積の単価をｍで換算し積算していますか。その場合、細幅の寸法はいくつで計算していますか。 違う場合、どの資料のどの単価を採用していますか。 | 参考図書「公共建築工事積算基準等資料」より㎡単価に「0.4（係数）」を乗じたものを採用しています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）