質問回答書

| 案件番号 | 5021000172 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立久里浜小学校外壁塗装その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 別紙内訳No,10 その他（混合廃棄物）は解体系混合廃棄物の石膏ボード混入で積算していますか。 | 解体系混合廃棄物 石膏ボードを除く で積算しています。 |
| 2 | 内訳書P6 発生材処分 1式 の詳細をご指示願います。 | 発生材処分の内訳は下記の通りです。 金属くず89kg 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ87kg 保温材0.2m3 |
| 3 | 内訳書P8 撤去費 運搬費を含む 1式 の詳細をご指示願います。 | 撤去費 (運搬費) の内訳は下記のとおりです。 電線管 G16 42.0m 電線管 G22 77.0m 電線管 G28 2.0m プルボックス 300角×100d SUS 1個 プルボックス 350角×100d SUS 4個 プルボックス 400角×100d SUS 2個 プルボックス 450角×100d SUS 1個 VVFケーブル 1.6-2C 4.0m VVFケーブル 1.6-3C 2.0m CVケーブル 3.5sq-4C 95.0m CVケーブル (仮設) 3.5sq-4C 74.0m CVV-Sケーブル 1.25-2C 9.0m CVV-Sケーブル (引き抜き) 1.25-2C 24.0m HPケーブル 1.2-5P 17.0m HPケーブル 1.2-2C 16.0m HPケーブル (引き抜き) 1.2-2C 11.0m 同軸ケーブル 5C-2V 4.0m 同軸ケーブル (仮設) 5C-2V 9.0m 自動点滅器 プラグイン式 7個 ダウンライト 2個 メッセンジャワイヤ 30m 蛍光灯 (露出) 20W×1 8個 レピーターボックス 2面 時計制御盤 1個 時計 (壁掛け) 1個 時計 (壁掛け) (取り外し) 1個 スピーカー (壁掛け) 4個 ワイヤレスアンテナ (取り外し) 2個 防犯カメラ (固定レンズ) (取り外し) 1個 カメラ取り付け台 (取り外し) 1個 防犯カメラ (固定レンズ) (仮設取り外し) 1個 カメラ取り付け台 (仮設取り外し) 1個 |
| 4 | 内訳書P8 処分費 1式 の詳細をご指示願います。 | 処分費の内訳は下記のとおりです。 プラスチック 52.0kg 鉄A 162.0kg 鉄B 12.0kg ステンレス 31.0kg |
| 5 | 別紙内訳No,27 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS WP の 大きさはいくつで見込んでいますか。 | 150角×150d 1個 400角×100d 3個 450角×100d 3個 500角×100d 1個 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）