質問回答書

| 案件番号 | 5021000172 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立久里浜小学校外壁塗装その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 別紙内訳No,6 脚立足場は内部仕上足場の（脚立足場改修）の一般を採用していますか。それとも塗装塗り替え程度の除去の有り又は無しを採用していますか。 | 内部仕上足場（改修）脚立足場の一般を採用しています。 |
| 2 | 内訳書P4 外装薄塗材E塗りの摘要欄に下地調整費（C-1）共 とありますが、市場単価表P14外装薄塗材Eとは別で下地調整費（C-1）を見込んでいますか。 | 建築工事市場単価表P14外装薄塗材E 下地調整費（C-1）共を採用しています。 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）