質問回答書

| 案件番号 | 5021000172 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立久里浜小学校外壁塗装その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 図番1 外壁塗装の仕様が既存塗膜の全面除去及び下地処理：高圧水洗工法50～100MPaになっていますが、洗浄の専門業者によると既存の複層塗材CEは水圧100MPa以上でないと全面除去はできないとの見解です。 実際に50～100MPaで除去できない場合は設計変更等で対応していただけるのでしょうか。 | 50～100MPaで除去できない箇所については、設計変更で対応いたします。 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）