質問回答書

| 案件番号 | 5021000352 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立横須賀高等学校とトップライト改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書 ｐ5 2）徹去・処分工事に複層ガラス57枚と書いてありますが、3）シーリング・ガラス工事には書いてありません。又、シーリングのｍ数は2）と3）は同じ長さです。どちらか間違いですか。御指示願います。 | 複層ガラス57枚は撤去後、屋根を新設するため、新規の複層ガラスはありません。 シーリング撤去、新設は、トップライトの垂直面に適用されるため、同数となります。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）