質問回答書

| 案件番号 | 5021000362 |
| --- | --- |
| 案件名 | 健康増進センター屋内プール天井改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内訳書P4 機械室（1）前 軽量鉄骨天井下地 19形＠300 の金額は天井インサートを別途計上していますか。 | 天井インサートを含み計上しております。 |
| 2 | 内訳書P5 発生材運搬と発生材処分の詳細をご指示願います。 | 発生材運搬：2ｔダンプ 1台 発生材処分：鉄屑 313Kg 保温材 1ｍ3 です。 |
| 3 | 別紙内訳No,2の養生 エレベーターは備考欄に①とありますが内部改修 複合改修等の代用で算出しているのでしょうか。詳細をご指示願います。 | 標準単価 養生（内部改修） 搬出入路部分の単価を採用しております。 |
| 4 | 別紙内訳No,2の養生 棚足場上は備考欄に①とありますが内部改修 複合改修等の代用で算出しているのでしょうか。詳細をご指示願います。 | 標準単価 養生（内部改修） 個別改修の単価を採用しております。 |
| 5 | 別紙内訳No,3の整理清掃後片付け エレベーターは備考欄に①とありますが内部改修 個別改修等の代用で算出しているのでしょうか。詳細をご指示願います。 | 標準単価 養生（内部改修） 搬出入路部分の単価を採用しております。 |
| 6 | 別紙内訳No,3の整理清掃後片付け アクアビクスプール下は備考欄に①とありますが内部改修 個別改修等の代用で算出しているのでしょうか。詳細をご指示願います。 | 標準単価 整理清掃後片付け（内部改修） 個別改修の単価を採用しております。 |
| 7 | 別紙内訳No,5サポート補強床養生 養生べニアは建築コスト情報P110床養生 石、タイル、フローリング等の単価を採用していますか。 | 建築コスト情報 床養生 石、タイル、フローリング等の単価を採用しております。 |
| 8 | 別紙内訳No,8 現場加工組立費 備考欄①とあるが塩ビライニングダクトの歩掛り単価はないと思いますが別の項目の代用で積み上げているのでしょうか。 | 歩掛単価がないので公共建築工事積算基準（平成31年度版）のコーナーボルト工法ダクト施工の歩掛を代用しています。組立品を納入し運搬も別途計上していることから歩掛のうち、消耗品・雑材料のみを計上し人工はダクト工0.12人で算出しています。 |
| 9 | 別紙内訳No,9 現場加工組立費 備考欄①とあるが塩ビコーティングスパイラルダクトの歩掛り単価はないと思いますが別の項目の代用で積み上げているのでしょうか。 | 歩掛単価がないので公共建築工事積算基準（平成31年度版）のスパイラルダクト施工の歩掛を代用しています。組立品を納入し運搬も別途計上していることから歩掛のうち、雑材料等のみを計上し人工をダクト工0.26人で算出しています。 |
| 10 | 別紙内訳No,10 塩ビコーティングUバンド 備考欄①とあるが塩ビコーティングUバンドの歩掛り単価はないと思いますが別の項目の代用で積み上げているのでしょうか。 | 材料は見積で15,200円です。工費は代用できる適当な歩掛単価がないのでダクト工0.07人で算出しています。 |
| 11 | 別紙内訳No,11 吊ボルト取外 吊ボルト再取付 備考欄①とあるが歩掛単価はないと思いますが独自に単価を作成しているのでしょうか。その場合、歩掛構成をご指示願います。 | 代用できる適当な歩掛単価がないので再取付はダクト工0.089で、取り外しは0.0356で算出しています。 |

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）