質問回答書

| 案件番号 | 5021000362 |
| --- | --- |
| 案件名 | 健康増進センター屋内プール天井改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | - 直接仮設の養生・整理清掃後後片付けで エレベーター、棚足場上、アクアビクスプール下が備考で①とあります。内部 個別改修単価で良いですか。 | エレベーターは標準単価 養生（内部改修） 搬出入路部分の単価を採用しております。 棚足場上は標準単価 養生（内部改修） 個別改修の単価を採用しております。 アクアビクスプール下は標準単価 養生（内部改修） 個別改修の単価を採用しております。 |
| ２ | - 直接仮設のサホート補強の別紙内訳書 No.5にサポート補強床養生とあります、 ②には養生ベニヤがありません。どの単価を採用しているかお教え下さい。 | 建築コスト情報 床養生 石、タイル、フローリング等の単価を採用しております。 |
| ３ | - 撤去・処分の発生材積込運搬で金属くず、 その他(混合廃棄物)の採用単価は金属は木材、混合廃棄物は石膏ボードとして良いですか。 | よろしいです。 |
| ４ | - 撤去・処分の発生材処分別紙No.7で混合 廃棄物とあります。採用単価は石膏ボー石膏ボードを除くで良いですか。 | よろしいです。 |
| ５ | 共通費積上げ分の仮設鉄板敷は運搬費は含む単価ですか。 | 仮設鉄板敷は運搬費を含んで計上しております。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）