質問回答書

| 案件番号 | 5021000362 |
| --- | --- |
| 案件名 | 健康増進センター屋内プール天井改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 別紙内訳No,14 スパイラルダクト撤去 Φ600・0.6ｔ 4㎡とありますが単位は㎡で間違いないでしょうか。歩掛りは単位ｍでしかないと思います。新営の×0.4としても新営の歩掛はｍしかありません。詳細をご指示願います。 | 新設では見積もりを使用し表面積m2で算出しているため撤去表面積で算出しています。歩掛は長方形ﾀﾞｸﾄ撤去(m2)を代用しています。 |
| 2 | 内訳書P8 プラントボックス一時移設 900Φ 2か所 備考欄① は何かの歩掛の代用で計上してるのでしょうか。詳細をご指示願います。 | 移設に普通作業員１ｈ、再設置に普通作業員１ｈ及びそれらを労務費としその他として労務費の25%を計上しております。 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）