質問回答書

| 案件番号 | 5021000362 |
| --- | --- |
| 案件名 | 健康増進センター屋内プール天井改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | A-06 1階平面図に鉄板敷き5‘*20’と書いてありますが、敷地内に植木がある為、5‘*10’を54枚使用する考えでよいですか。御指示願います。 | 現場状況に応じて仮設鉄板敷のサイズを変更してもかまいません。積算は251㎡で算出しております。 |
| ２ | 本工事にあたり、職人用として駐車場の無償券等がありましたら、発行していただけますか。 | 当該施設地下駐車場無償券を発行する予定です。 |
| ３ | 6階の工事にあたり、6階プール棟の男子トイレWC（2）を工事中お借り出来ますか、それとも6階外部階段踊り場にトイレを設置してもよいですか、御指示願います。 | ６階プール棟のトイレを使用できます。 |
| ４ | 仮設電気は、建物内の分電盤からお借りできますか、叉、有償か無償かを御指示願います。 | コンセント程度でまかなえる電力については利用可能ですが、その他は有償です。 |
| ５ | 仮設水道は敷地内の水栓から分岐して、仮置き場まで小メーターを付け配管してもよいですか。後日、清算でもかまいませんか。御指示願います。 | よろしいです。 |
| ６ | A-06 仮囲いの件ですが、床面が平板の為足元固定が出来ません、歩道側のグレーチングは敷地内でしたら固定の使用がありますので、敷地内と考えてよいですか。御指示願います。 | 積算においては置型を考えております。設置は敷地内でお願いします。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）