質問回答書

| 案件番号 | 5021000362 |
| --- | --- |
| 案件名 | 健康増進センター屋内プール天井改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 内訳書 P3 1.サポート補強 アクアプール昇降装置した 別紙内訳書 NO.5サポート補強床養生しサポート補強と書いてありますが、床養生コンパネｔ：12を敷き、足場を組み上階で調整枠を使用して、棚足場にしてよいでしょうか。御指示願います。又、A-36 サポート上200角養生ベニヤと書いてありますが、前記の方法でも、よいでしょうか。改めて、御指示願います。 | サポート上部200角養生ベニヤが必要と考えています。しかし、現場状況に応じて、仮設方法を変更することについて、協議することは可能です。 |
| 8 | A-35 床養生範囲で、ミストサウナ室も養生範囲に入っていますが、どのような仕事があるのですか。御指示願います。 | 健康増進センター屋内プール天井改修電気設備工事にてPB撤去新設があるので、養生費を見ています。 |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）