質問回答書

| 案件番号 | 5021000362 |
| --- | --- |
| 案件名 | 健康増進センター屋内プール天井改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 共通費の算定に関して、機械設備工事が含まれていますが、「公共建築工事積算基準等資料」によれば、主たる工事と比較して軽微な工事であり、かつ単独の工期がない場合は、主たる工事に含め、主たる工事の定めによる共通仮設費、現場管理費を算定することができる。とあり、軽微とは主たる工事の直接工事費に1/20以下又は300万円以下の場合とあります。今回の工事ではこれに該当すると思われますが、機械設備工事に共通費は機械設備の算定率で計算されていますか？ | ご質問の通り、機械設備工事の共通仮設費、現場管理費は機械設備工事の算定率で計上しております。 |
| ２ | 設計で見込んでいる改修方法は執務並行と考えてよろしいでしょうか？ | よろしいです。 |
| ３ | 別紙内訳№5(サポート補強)のサポート補強床養生104㎡の養生べニアの厚さがありませんが、ご指示ください。 | t=2.5以上を想定しております。建築コスト情報 床養生 石、タイル、フローリング等の単価を採用しております。 |
| ４ | 図番A-6の仮設の参考図に敷き鉄板をして仮置き場とありますが、工事関係車両の駐車スペースは別に確保できると考えて良いですか？ | 通勤等の車両は駐車スペースを別に確保できます。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）