質問回答書

| 案件番号 | 5021000362 |
| --- | --- |
| 案件名 | 健康増進センター屋内プール天井改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 別紙内訳No,12 シーリングプレートの単価算出根拠をご指示願います。 | 材料は見積で120円です。工費は代用できる適当な歩掛単価がないのでダクト工0.07人で算出しています。 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）