質問回答書

| 案件番号 | 5021900105 |
| --- | --- |
| 案件名 | 田浦流量計室その他１か所改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 流量計室改修・電気室改修の直接仮設で足場損料は設計で見ている日数をお教え下さい。 | 足場の日数は、各改修とも６０日間です。 |
| ２ | 流量計室改修・電気室改修の解体撤去で 発生材積込運搬の積込み方法、運搬車両、 運搬距離をお教え下さい。 | 各改修とも積込み方法は人力で、運搬車両２ｔ積・運搬距離１４．５ｋｍ（ＤＩＤ区間有り）以下です。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）