質問回答書

| 案件番号 | 5021000134 |
| --- | --- |
| 案件名 | 令和2年度 横須賀スタジアムナイター照明改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 電気設備工事 数量内訳書のボックス類について 図面上にシンボルの記載がございません 個数等をおしえてください。 | 金属製露出スイッチボックス(1個用1方出)４個 |
| ２ | 電気設備工事 撤去工事の細目内訳を補足していただきたい。 | プルボックス400角×300d 12個 スイッチボックス 4個 IV電線2.0mm 480ｍ CVケーブル3.5sq-2C 562ｍ CVケーブル5.5sq-2C 855ｍ CVケーブル14sq-3C 224ｍ CVケーブル22sq-3C 518ｍ CVTケーブル100sq 228ｍ CVTケーブル150sq 521ｍ FPケーブル5.5sq-2C 38ｍ CVV-Sケーブル3.5-2C 157ｍ タンブラスイッチ1P15Ax1 4個 白熱灯ハロゲン500W 8個 高圧ナトリウム投光器 660W 64個 HID灯投光器 1000W 128個 蛍光灯(露出) 20Wx1 16個 電撃殺虫器(吊下げ) 30Wx3 4個 分電盤 4面 |
| ３ | 電気設備工事 発生材について、積込み方法、車両ｻｲｽﾞ 運搬距離を教えてください。 | 人力積込み、2ｔ・3ｔダンプ車、片道距離概ね25ｋｍ、1回で積算しています。 |
| ４ | 建築工事 ２）鉄骨工事、鋼材部分劣化調査②について 建設物価、積算資料2誌及び建築施工単価 建築コスト情報2誌共に掲載がございません、外壁面改修事前調査の項目で積算をして宜しいでしょうか。 | 建築施工単価の『外壁面の事前調査』で積算してください。 |
| ５ | 建築工事 ５）発生材について、積込み方法、車両ｻｲｽﾞ 運搬距離を教えてください。 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28ｍ3積込み、4ｔダンプ車、片道距離概ね17ｋｍ、1回で積算しています。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）