質問回答書

| 案件番号 | 5021000273 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立馬堀中学校体育館電灯改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳明細書のP2で照明器具Aの公共型番が LRS2M-200LJとありますが、高天井器具であればLSR2M-200LJではありませんか。 | LRS2M-200LJは誤記です。 積算はLSR2M-200LJで行っています。 |
| ２ | 建築工事の別紙内訳書で養生（床）シート 1重張りとありますが床は通常2重張りですが2重張りで宜しいですか。 | 摘要の誤記です。 積算は アスベスト含有成形撤去用 0.15シート2重張り3.8㎡で行っています。 |
| ３ | 建築工事の別紙内訳書で養生（壁）シート 2重張りとありますが床は通常2重張りですが1重張りで宜しいですか。 | 摘要の誤記です。 積算は アスベスト含有成形撤去用 0.08シート1重張り21.9㎡で行っています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）