質問回答書

| 案件番号 | くりはま花の国プール分電盤修繕 |
| --- | --- |
| 案件名 | 5023000273 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 当案件の工事内容について、開閉器・漏電ブレーカー等の数量を分電盤ごとの教えていただけますでしょうか。 | 添付資料により確認出来ない場合は現地確認としたい。なお、既存コンセント回路で開閉器の所は新設では漏電ブレーカーに変更とする。 |
| ２ | 更新する、開閉器・漏電ブレーカー等の既存の機種を分電盤ごとに教えていただけますでしょうか。 | 上記の添付資料により確認出来ない場合は現地確認としたい。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）