質問回答書

| 案件番号 | 5021000317 |
| --- | --- |
| 案件名 | 新港地区新港ふ頭照明設備改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 電気設備工事 数量内訳書のボックス類について 図面上にシンボルの記載がございません 個数等をおしえてください。 | 図面番号32枚の内6にシンボルの記載をしてあります。 プルボックス１個です。 |
| ２ | 電気設備工事 撤去工事の細目内訳を補足していただきたい。 | EM-CEケーブル3.5sq-2C 45m CVケーブル3.5sq-3C 43m EM-CEケーブル5.5sq-2C 144m EM-CEケーブル5.5sq-3C 56m EM-CEケーブル8sq-2C 686m EM-CEケーブル8sq-3C 18m EM-CEケーブル14sq-3C 349m EM-CE,CVケーブル22sq-3C 770m EM-CET,CVケーブル38sq-3C 242m EM-CETケーブル60sq-3C 350m HID灯 投光器300W 4個 HID灯 ポールライト200W 21個 HID灯 ポールライト300W 19個 コンセント盤 10面 制御盤 1面 |
| ３ | 電気設備工事 発生材について、積込み方法、車両ｻｲｽﾞ 運搬距離を教えてください。 | 人力積込み、2ｔダンプ車、片道距離概ね11ｋｍ、2回で積算しています。 |
| ４ | 建築工事 ２）鉄骨工事、鋼材部分劣化調査②について 建設物価、積算資料2誌及び建築施工単価 建築コスト情報2誌共に掲載がございません、外壁面改修事前調査の項目で積算をして宜しいでしょうか。 | 本工事には建築工事は含まれていません。 |
| ５ | 建築工事 ５）発生材について、積込み方法、車両ｻｲｽﾞ 運搬距離を教えてください。 | 本工事には建築工事は含まれていません。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）