質問回答書

| 案件番号 | 5021000363 |
| --- | --- |
| 案件名 | 西体育会館大体育室天井改修その他電気設備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 撤去費及び処分費の細目詳細をご教授願います。 | - 電灯設備 撤去費 プルボックス200角×100 24個 位置ボックス 96個 ビニル電線(PF管内)1.6㎜ 12ｍ ビニル電線(PF管内)2.0㎜ 377ｍ ビニル電線(PF管内)5.5sq 26ｍ VVFケーブル(天井)1.6-3C 276ｍ VVFケーブル(天井)2.0-2C 29ｍ VVFケーブル(天井)2.0-3C 379ｍ VVRケーブル5.5sq-2C 16ｍ VVRケーブル14sq-3C 366ｍ FPケーブル2.0-2C 27ｍ CEEケーブル1.25-1P 253ｍ リモコンスイッチ 20個 HID灯700W 84個 HID灯400W 3個 蛍光灯(埋込)40W×1 68個 蛍光灯(埋込)40W×2 8個 誘導灯B級 4個 誘導灯A級 4個 機器取付盤 24個 昇降装置(機器) 84個 昇降装置(ワイヤ) 1764ｍ 照明点滅制御端末機 24個 光補償装置 12個 照明操作盤 1面 処分費 プラスチック 164㎏ 鉄B 3037㎏ - 動力設備 撤去費 電動機配線取外し 4か所 - 自動火災報知設備 撤去費 電線管E19 9ｍ 煙感知器 2個 分布型感知器1個用 12個 空気菅 924ｍ 処分費 プラスチック 2㎏ |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）