質問回答書

| 案件番号 | ５０２１９０００３０ |
| --- | --- |
| 案件名 | 大矢部ポンプ所受電設備更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 特記仕様書より「停電可能時間は９時～１８時」となっておりますが、９時～１８時まで設備停止（全停電）が可能という解釈でよろしいでしょうか？ | そのとおりです。 |
| ２ | 本工事にＰＡＳ更新が含まれておりますが、設備切替中は一時的に２回線仮受電が可能でしょうか？ | 物理的には可能と思われますが、本設計では、９時～18時の停電可能時間内でＰＡＳ更新を行う予定です。 |
| ３ | 本設備は上位監視局とのＩ／Ｆを行っておりますが、設備更新に伴う上位監視局側の機能増設は本工事に含まれないという事でよろしいでしょうか？ | 設備更新に伴う上位監視局側の機能増設はありません。 |
| ４ | 上位監視局とのＩ／Ｆ試験時の確認体制は以下の通りでよろしいでしょうか？ 現場側 ：請負者 上位監視局：横須賀市様 | そのとおりです。 |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）