質問回答書

| 案件番号 | ５０２１０００３４３ |
| --- | --- |
| 案件名 | くりはま花の国プール自動制御設備ほか改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 薬液タンクの詳細図面がありません。 本体廻りの配管と既存管との接続・その材料と施工は、どうなっていますか? ＊＊＊＊＊＊で見積もりを取りましたが、 配管施工は別途です。何処で見積もりますか? | 薬液タンクのみの更新とし、タンク廻りの既設配管類は残置再利用です。 |
| ２ | 自動制御設備は、金入りなので、参考見積をした業者を教えて頂けますか? | 東テク株式会社です。 |
| ３ | 別紙内訳No.2-5の工事は、どこの工事で 考えていますか? | 受水槽及び高架水槽廻りです。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）