質問回答書

| 案件番号 | 5021000353 |
| --- | --- |
| 案件名 | （仮称）中央こども園改修機械設備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 別紙内訳No.1のON/OFFﾘﾓｺﾝは簡易型集中ﾘﾓｺﾝと考えて宜しいですか。 | よろしいです。 |
| ２ | 別紙内訳No.3冷媒管外装でテープ巻きの 施工単価は何を採用されているでしょうか。回答できる範囲で良いのでお示しください。 | 鉛管のプラスチックテープ巻きの労務費を 代用しています。 |
| ３ | 別紙内訳No.11-3の配管撤去で汚水管管種CIPの場合75A～となります。50Aも管種CIPとなっておりますが対象となる単価がございません。どの単価で見たらよいかお示しください。また、管種CIPの場合、屋内一般の対象となる単価もございません。同じくどの単価を採用するかお示しください。 | 排水用硬質塩ビライニング鋼管の撤去費を代用しています。 屋内一般についても同様とお考えください。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）