質問回答書

| 案件番号 | 5021000102 |
| --- | --- |
| 案件名 | 八幡ハイムC棟外壁塗装その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 別紙内訳No,2 脚立足場 階段 は内部仕上足場（階高4.0ｍ以下 脚立足場 改修）一般で積算していますか。それとも内部階段仕上足場で積算していますか。後者の場合、設計供用日数は標準の30日でよろしいでしょうか。 | 設計で見込んでいる脚立足場は内部仕上げ足場（脚立足場改修）階高4.0ｍ以下、既存塗膜除去有りです。 |
| 2 | 別紙内訳No,2 脚立足場 バルコニー、共用廊下 は内部仕上足場（階高4.0ｍ以下 脚立足場 改修）一般で積算していますか。 | 設計で見込んでいる脚立足場は内部仕上げ足場（脚立足場改修）階高4.0ｍ以下、既存塗膜除去有りです。 |
| 3 | 別紙内訳No,15 脚立足場 は内部仕上足場（階高4.0ｍ以下 脚立足場 改修）塗装塗替え程度 既存塗膜除去有りで積算していますか。 | その通りです。 |
| 4 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）