質問回答書

| 案件番号 | 5021000102 |
| --- | --- |
| 案件名 | 八幡ハイムC棟外壁塗装その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 別紙内訳書№2（足場損料）の脚立足場（階段）について、設計で見込んでいる脚立足場は内部仕上げ足場（脚立足場改修）階高4.0ｍ以下、既存塗膜除去有りと考えて良いですか？ | その通りです。 |
| ２ | 別紙内訳書№2（足場損料）の脚立足場（ﾊﾞﾙｺﾆｰ、共用廊下）について、設計で見込んでいる脚立足場は内部仕上げ足場（脚立足場改修）階高4.0ｍ以下、既存塗膜除去有りと考えて良いですか？ | その通りです。 |
| ３ | 別紙内訳書№5（発生材積込運搬）の運搬費について、設計で見込んでいる運搬方法は2ｔ車、人力積込、DID区間有りと考えて良いですか？ | その通りです。 |
| ４ | １．外壁改修 ３）外壁塗装の既存塗膜及び下地劣化部の除去について、設計で採用している単価は建築コスト情報に記載がある、高圧水栓（加圧力30～50MPa）劣化部除去と考えて良いですか？ | その通りです。 |
| ５ | １．外壁改修 ３）外壁塗装の階段室外壁下地処理について、設計で採用している単価は建築コスト情報に記載がある、水洗い（高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15MPa程度）既存仕上げ面全体と考えて良いですか？ | 建築コスト情報の「水洗い（デッキブラシ）既存仕上面全体」と、建築施工単価の「水洗い工法（デッキブラシによる水洗い・清掃）」の平均を採用しています。 |
| ６ | １．外壁改修 ３）外壁塗装の階段室内部下地処理（ケレン・清掃）について、単価根拠が①となっていますが、設計で採用している単価は標準歩掛り単価のケレン（壁）、清掃（壁）の合算と考えて良いですか？ | その通りです。 |
| ７ | １．外壁改修 ４）塗装・シーリング・その他のDP 既存鉄鋼面、細幅、B種2967ｍについて、単価根拠が②となっていますが、建築施工単価及び建築コストのどちらにもDP細幅、B種の単価が見当たりません。設計で採用している単価情報誌名及びその記載頁をご指示ください。 | 建築施工単価（’20-4春）、300頁です。 |
| ８ | １．外壁改修 ４）塗装・シーリング・その他の下地調整既存アルミ面152㎡及びDP既存アルミ面B種152㎡について、標準歩掛り単価及び建築施工単価または建築コスト誌にも既存アルミ面の単価の記載がありません。既存アルミ面は亜鉛メッキ鋼面と読み替えて良いですか？ | 下地調整、ＤＰともに、亜鉛めっき鋼面を採用しています。 |
| ９ | ２．防水改修 ２）解体撤去のｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水撤去について、単価根拠が①となっていますが、設計で採用している単価は標準歩掛り単価のｼｰﾄ防水と考えて良いですか？ | 標準単価の防水層撤去（アスファルト防水層）を採用しています。 |
| 10 | ２．防水改修 ２）解体撤去のアルミ笠木撤去（集積共）について、単価根拠が②となっていて、建築施工単価に同様の単価が掲載されていますが、集積共とは記載されていません。設計では集積の費用を別に計上していますか？ | 集積の費用は、別途計上していません。 |
| 11 | ２．防水改修 ２）解体撤去のドレイン撤去（集積共）について、単価根拠が②となっていて、建築施工単価に同様の単価が掲載されていますが、集積共とは記載されていません。設計では集積の費用を別に計上していますか？ | 集積の費用は、別途計上していません。 |
| 12 | ２．防水改修 ３）防水・その他の施工数量調査について、設計で採用している単価は標準単価表の外壁改修、打放し面、仕上塗材改修の施工数量調査と考えて良いですか？ | その通りです。 |
| 13 | ２．防水改修 ３）防水・その他の水洗いについて、建築施工単価及び建築ｺｽﾄ情報に防水改修工事の高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ水洗いは掲載されていません。設計で採用している単価は建築施工単価の外壁改修工事、水洗い（高圧ﾎﾟﾝﾌﾟによる水洗い）及び建築ｺｽﾄ情報の外壁改修工事、水洗い（高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15MPa程度）の平均単価と考えて良いですか？ | その通りです。 |
| 14 | ２．防水改修 ３）防水・その他の下地処理（ケレン・清掃）について、設計で採用している単価は建築ｺｽﾄ情報と建築施工単価の防水改修工事に掲載されているケレン・清掃の単価の平均単価と考えて良いですか？ | その通りです。 |
| 15 | ２．防水改修 ３）防水・その他のシート防水（接着工法S-F2）塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水t2.0について、単価根拠が①となっていますが、設計で採用している単価は建築ｺｽﾄ情報と建築施工単価のそれぞれの単価の平均単価と考えて良いですか？ | 採用根拠①です。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）