質問回答書

| 案件番号 | ５０２１９０００１１ |
| --- | --- |
| 案件名 | 吉井ポンプ所ほかテレメータ設備等改良工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ・質問「４．機器仕様 （１０） 投込式水位計 」記載について ク 中継器 指示計・アレスタ付、防浸形」とありますが、プルボックス内に設置するのであれば防浸型（IPX7）までは不要と考えます。防浸形を満たすものについて、想定されているメーカー、型番などあればご教示をお願いします。 | 水位計変換器の設置は、配水池屋根上の屋外スタンションに取り付けます。 投げ込み式水位計参考：想定メーカー東芝、型番AP3393 仕様を満たす水位計であればメーカー等問いません。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）