質問回答書

| 案件番号 | ５０２１９０００１０ |
| --- | --- |
| 案件名 | 岩戸地区配水管布設工事（２０２０の１） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 第３７号 一位代価表（給水管接続替工 Φ５０ HIVP L=０m）について 配管工、普通作業員が計上されていません | 第３７号 一位代価表の中に、第８３号一位代価表 （HIVP布設工 φ50接合共）があります。その中で配管工、普通作業員を計上しています。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）