質問回答書

| 案件番号 | 5021900053 |
| --- | --- |
| 案件名 | 三春町地区配水管布設工事（2020の１） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | Ｆ0528－Ｂ10は夜間コードです昼間の工事だと思います。 間違いではないでしょうか？ | ご指摘のとおり、昼間の条件で積算すべきところを夜間の条件で積算していましたが、設計書のとおり積算してください。 |
| ２ | 87、83、81、63、25、23，21，7，11、3、 6号の代価表のコードが間違っていると思います 条件区分のｺｰﾄﾞが正しいのではないでしょうか。 | 一部の一位代価作成時に、コード番号を新たに付与したため、通常付与する施工条件の条件区分に関連するコードとは表示内容が違います。条件区分は設計書左下に記載していますので、設計書のとおり積算してください。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）