質問回答書

| 案件番号 | 5021000195 |
| --- | --- |
| 案件名 | 資源環境日の出事務所旧詰所解体工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | １）直接仮設で脚立足場は、内部仕上げ足場の転用回数２で良いですか。他にあればお教え下さい。 | 転用階数１を採用しております。 |
| ２ | - 直接仮設で整理清掃片付けは一般、複雑、 又、内部改修等のどれで積算してますか。 | 建築施工単価と建築コスト情報の２誌平均単価を採用しております。 |
| ３ | 共通仮設の万能鋼板の仮囲いに設置期間を お教え下さい。 | 80日です。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）