質問回答書

| 案件番号 | 5021000207 |
| --- | --- |
| 案件名 | 浦郷改良アパート解体工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 9)機械設備解体工事 給水設備撤去の給水管撤去、ガス設備撤去のガス管撤去で給水、 ガス管共埋設管となっていますが、土工事 （掘削、埋戻し）は含むのでしょうか。 | 給水設備撤去、排水設備撤去及びガス設備撤去には、各種埋設管撤去に伴う掘削及び埋戻しを含んでいます。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）