質問回答書

| 案件番号 | 5031900122 |
| --- | --- |
| 案件名 | １０－１工区浦賀排水区雨水管更生工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | - 管渠番号84135と管渠番号84136の間にあるダミーマンホールの形状は本管と流入管が管接合なのか、それとも蓋のない 1号や2号マンホールなのか教えてください。 ２.ダミーマンホールの流入管の管径を教えて下さい | １．管接合です。 ２．◎300mmです。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）