質問回答書

| 案件番号 | 5031000031 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜1丁目公園管理用建物その他新築工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 別紙内訳No,4 内部躯体足場 鉄筋・型枠足場の単価はRC造標準日数（修理費含む）4.0ｍ以下の単価を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | その通りです。 |
| 2 | 別紙内訳No,4 内部仕上足場 脚立足場の単価はRC造標準日数（修理費含む）4.0ｍ以下 転用数1の単価を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | その通りです。 |
| 3 | 別紙内訳No,5 内部躯体足場 鉄筋・型枠足場の単価はRC造標準日数（修理費含む）4.0ｍ以下の単価を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | その通りです。 |
| 4 | 別紙内訳No,5 内部躯体足場 躯体支保工階高7.4ｍ以上9.1ｍ未満の単価はRC造標準日数（修理費含む）7.4ｍ以上9.1ｍ未満 転用数1の単価を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | その通りです。 |
| 5 | 内訳書P4 土工機械運搬 1式の金額は土工機械運搬 片道30ｋｍ以内 バックホウ 1往復の金額を積み上げていますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 土工機械運搬は、片道30㎞以内 バックホウ 往復 を２往復で積算しています。 |
| 6 | 内訳書P5 コンクリート打設手間 1式は基礎部 ポンプ打設 50ｍ3/回程度を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | その通りです。 |
| 7 | 内訳書P6 コンクリート打設手間 捨てコンクリート 1式はポンプ打設 捨てコンクリート 30ｍ3/回程度を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | その通りです。 |
| 8 | 内訳書P6 ポンプ圧送 1式はコンクリートポンプ圧送 基本料金50ｍ3以上100ｍ3/回未満 1回として計上していますか。 また圧送料金は50ｍ3以上100ｍ3/回未満を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | ポンプ圧送の基本料金及び圧送料金ともに、その通りです。 |
| 9 | 内訳書P7 普通コンクリート 地上部 Fｃ24N S21の単価はFc21N S18の単価にいくらかプラスしているのでしょうか。 スランプ21の単価はどの資料にもないと思われます。 | 建設物価及び積算資料にあるレディーミクストコンクリートの単価の平均を採用しています。 |
| 10 | 内訳書Ｐ７ 上から10行目 ポンプ圧送 1式の詳細をご指示願います。 （ポンプ圧送の回数、数量範囲等） | 基本料金について、100ｍ3/回以上は16回、50ｍ3以上100ｍ3/回未満は２回、30ｍ3以上50ｍ3/回未満は１回で積算しています。 圧送料金について、100ｍ3/回以上は2,317m3、50ｍ3以上100ｍ3/回未満は156m3で積算しています。 |
| 11 | 内訳書Ｐ７ 上から16行目 ポンプ圧送 1式とありますがポンプの回数は1回で見込んでいますか。 違う場合ご指示願います。 | その通りです。 |
| 12 | 内訳書P8 型枠目地棒 20×20誘発の単価は打継目地20×20の単価を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | その通りです。 |
| 13 | 内訳書P8 型枠目地棒 20×20水切の単価は打継目地20×20の単価を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | その通りです。 |
| 14 | 内訳書P8 H型鋼 SM490A H-588*300*12*20の単価は建設物価P26 中幅588*300*12*20横浜の単価￥88000と積算資料P31 中幅588*300*12*20横浜の単価￥89000の平均を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 建設物価及び積算資料について、Ｈ形鋼（広幅:高400 中幅:高600 細幅:高600）の平均価格と、規格エキストラＳＭ490Ａ t≦50の平均価格の複合単価としています。 |
| 15 | 内訳書P8 H型鋼 SM490A H-596*199*10*15 9.3ｔは備考欄が②となっていますが③の誤記ではないでしょうか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 質問14の回答と同じです。 |
| 16 | 内訳書P8 H型鋼 SM490A H-600*200*11*17の単価は建設物価P26 中幅600*200*11*17横浜の単価￥88000と積算資料P31 中幅600*200*11*17横浜の単価￥89000の平均を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 質問14の回答と同じです。 |
| 17 | 内訳書P8 鋼板 SS400 PL-6及びPL-9の単価について 備考欄に①とありますが県の標準単価には鋼板（SS400）は厚みが3.2～4.5と12～25しかありません。両方の平均値を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 厚3.2-4.5と厚12-25の単価が同額のため、その単価を採用しています。 |
| 18 | 内訳書P8 鋼板 SN490C PL-19及びPL-22の単価は建設物価P44 切板 SN490C 16≦ｔ＜40の単価を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 建設物価 切板（ひも付き）ＳＮ490Ｃ 16≦t≦40と、積算資料 ひもつき規格切板12～25mm定厚及び切板規格エキストラＳＮ490Ｃ 16≦t≦40の複合価格の平均単価としています。 |
| 19 | 内訳書Ｐ9 現場錆止め塗装 工程Ｂ種 塗料種別Ｂ種 素地C種 JIS K 5621の単価は建設物価と建築コスト情報の両誌の市場単価 錆止め塗り 鉄鋼面（屋内）の単価の平均を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | その通りです。 |
| 20 | 内訳書Ｐ１１ アンカーボルト埋込 Ｂ種 主柱用 Ｍ１６の単価はアンカーボルト埋込み工の径13～16㎜を採用していますか。それとも径16～19㎜を採用していますか。 | 主柱用 径19～16mmを採用しています。 |
| 21 | 内訳書Ｐ１３ 鉄骨梁貫通孔補強 両面ＰＬ補強 2ＰＬｓ-9 300Φ 補強ＰＬ 500角の単価は建築施工単価Ｐ118スリーブ加工 両面ＰＬ補強 Φ350未満の単価を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 建築施工単価 スリーブ加工（穴あけ φ400未満）と建築コスト情報 穴あけ（φ250～400）の平均価格と、建築施工単価 スリーブ加工（両面ＰＬ補強 φ300）と建築コスト情報 両面ＰＬ補強（φ250～300）の平均価格の複合単価としています。 |
| 22 | 内訳書Ｐ14 屋根 伸縮目地は付着層タイプで計上していますか。それともアンカータイプで計上していますか。 | アンカータイプで計上しています。 |
| 23 | 内訳書Ｐ15 消火水槽とＥＶピットの塗膜防水 Ｃ－ＵＰの単価は建築施工単価Ｐ158 ケイ酸質系塗布防水ＯＳＭＯＴＩＧＨＴ（Ｐ）の公表価格に掛け率を掛けた金額を積み上げていますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | その通りです。 |
| 24 | 内訳書Ｐ１９ あと施工アンカー 接着系 Ｍ１２ 横向き及び下向きの単価は建築施工単価または建築コスト情報の公表価格に掛け率を掛けた金額を採用していると思いますが種類が多いのでわかりません。 どの資料のどの項目を採用していますか。 詳細をご指示願います。 | 横向き及び下向きともに、建築コスト情報 ボルトメイトＴＧ－12ＲＮ（ネジ径Ｍ12×全長160）を採用しています。 |
| 25 | 内訳書Ｐ２５ 床 コンクリート直均し仕上げ 金ごて にゴムマット下地やタイルカーペット下地、ビニル床シート下地、フリーアクセスフロアー下地、鋼製床下地、塗床下、防塵塗装下とありますがおのおのが薄張物下地、厚張物下地、防水下地、直均し仕上げのどれで見込んでいるかわからないので詳細をご指示願います。 | ゴムマット下地、タイルカーペット下地、フリーアクセスフロア下地、及び鋼製床下は厚張物下地、ビニル床シートは薄張物下地、塗床下及び防塵塗装下は直均し仕上げの単価を採用しています。 |
| 26 | 内訳書Ｐ２６ 浴室立上り ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般タイル下地の単価は内壁小口タイル下地で見込んでいますか。それとも内壁ユニットタイル下地で見込んでいますか。 どちらも違う場合詳細をご指示願います。 | 床モルタル塗り 木ごて 一般タイル下地の単価を採用しています。 |

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）