質問回答書

| 案件番号 | 5031000031 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜1丁目公園管理用建物その他新築工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内訳書P31 DP塗りの単価は建築コスト情報P458耐候性塗料塗り（DP）亜鉛メッキ鋼面2級の単価を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 建築施工単価 鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面 ２級 アクリルシリコン樹脂系（表-１,２参照）と、建築コスト情報 亜鉛めっき鋼面 ２級 アクリルシリコン樹脂 標18.７.３の平均単価としています。 |
| 2 | 内訳書P33 壁 グラスウールマット の単価はグラスウールボード張りｔ：50㎜ 32㎏/ｍ3の建築施工単価と建築コスト情報の両誌の平均を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | その通りです。 |
| 3 | 内訳書P38 ピット 通水管について単価根拠が②となっていますが建築施工単価及び建築コスト情報にはピット 通水管の掲載がありません。設計で採用している書籍名及び掲載ページをご指示ください。 | 建設物価及び積算資料の一般管ＶＰ 呼び径100を４m/本で除した平均価格を用い0.65ｍ分とした価格と、建築施工単価 スリーブ 壁部と建築コスト情報 スリーブ取付けの平均価格の複合単価としています。 |
| 4 | 内訳書P40 遣方について 数量が1式になっていますが設計で見込んでいる数量は建築面積の21.79㎡摘要は小規模と考えてよろしいですか。 | 数量は21.8㎡、小規模で積算しています。 |
| 5 | 内訳書P41 埋戻について 摘要にB種とありますが小規模土工で見込んでいますか。 | 小規模土工では積算していません。 |
| 6 | 内訳書P41 鉄筋加工組立について 設計で採用している歩掛はRC壁式構造ですかそれとも小型構造物ですか。 | ＲＣ壁式構造で積算しています。 |
| 7 | 内訳書P41 ポンプ圧送について数量が1式になっていますが見込んでいる回数は基礎部1回 壁部1回の計2回ですか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 30ｍ3以上50ｍ3/回未満を２回で積算しています。 |
| 8 | 内訳書P45 スタンド新築の遣方について 設計で見込んでいる数量は建築面積の31.85㎥ですか、それとも1階延べ床面積の334.09㎡ですか。また規模は小規模を採用していますか、それとも一般でしょうか。 | 数量は334㎡、一般で積算しています。 |
| 9 | 内訳書P46 基礎部・腰壁部のポンプ圧送について数量1式とありますが設計で見込んでいる打設箇所・数量等詳細をご指示願います。 | ポンプ圧送について、基本料金は100ｍ3/回以上が１回、50ｍ3以上100ｍ3/回未満が1回、30ｍ3以上50ｍ3/回未満が２回、圧送料金は100ｍ3/回以上が136ｍ3、50ｍ3以上100ｍ3/回未満が計117.1ｍ3で積算しています。外部の基本料金は30ｍ3以上50ｍ3/回未満が１回、圧送料金は50ｍ3以上100ｍ3/回未満が15.0ｍ3で積算しています。 |
| 10 | 内訳書P46 外部 嵩上げコンクリートについて コンクリート打設手間は躯体で見込んでいますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 防水保護コンクリートで積算しています。 |
| 11 | 内訳書P47 スタイロフォーム充填 ｔ：30 接着 構造分離ラインについて 設計で見込んでいる歩掛は土間下断熱材敷きＢ類3種厚さ30㎜を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 壁ポリスチレンフォーム板 接着 厚さ30で積算しています。 |
| 12 | 内訳書Ｐ54 構内舗装の土工機械運搬、舗装機械運搬について数量が1式になっていますが設計で見込んでいる各々の詳細をご指示願います。 | 土工機械運搬は、根切り、埋戻し１往復と根切り、埋戻し(小規模土工)１往復の複合価格です。 舗装機械運搬は、モータグレーダ１往復、振動ローラ１往復、タイヤローラ１往復、ロードローラ１往復、アスファルトフィニッシャ１往復の複合価格です。 |
| 13 | 内訳書Ｐ５９ 共通費積み上げ 地質分析試験費 土砂検定費 溶出試験28項目について設計で見込んでいる単価は積算資料Ｐ９４６土壌調査（1）に記載されている溶出試験すべてを足した金額を見込んでいますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 神奈川県県土整備局 令和２年度土木工事資材等単価表（１月改訂）で積算しています。 |

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）