質問回答書

| 案件番号 | 5031000031 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜1丁目公園管理用建物その他新築工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 管理用建物新築、内訳書１７）内外装のP34、3,4行目の押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板について、設計で見込んでいる施工方法は打ち込みと考えてよいですか？ | その通りです。 |
| ２ | 管理用建物新築、内訳書１８）ユニット及びその他のP35、3行目の階段室防煙垂れ壁について、単価根拠が②となっていますが、建築施工単価、建築コスト情報には該当する項目の記載がありません。設計で採用している情報誌名及びその掲載頁数をご指示ください。 | 建築コスト情報 ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ツリコ Ｈ500㎜ アルミタイプを採用しています。 |
| ３ | 管理用建物新築、内訳書１８）ユニット及びその他のP38、1行目のピット通水管VP100Φ半割L=650について、単価根拠が②となっていますが、建築施工単価、建築コスト情報には該当する項目の記載がありません。設計で採用している情報誌名及びその掲載頁数をご指示ください。 | 建設物価及び積算資料の一般管ＶＰ 呼び径100を４m/本で除した平均価格を用い0.65ｍ分とした価格と、建築施工単価 スリーブ 壁部と建築コスト情報 スリーブ取付けの平均価格の複合単価としています。 |
| ４ | 管理用建物新築、内訳書１９）発生材処理の建設発生土運搬及び建設汚泥運搬について、設計における共通仮設費の計算に関わる補正の対象としていますか？ | 建設発生土運搬及び建設汚泥運搬については、共通仮設費の補正はありません。 |
| ５ | 管理用建物新築、内訳書９）防水【内部】の4行目から7行目の消火水槽及びEVﾋﾟｯﾄ塗膜防水のC-UPについて、単価根拠が②となっていますが、建築施工単価、建築コスト情報には該当する項目の記載がありません。設計で採用している情報誌名及びその掲載頁数をご指示ください。 | 建築施工単価 ケイ酸質系塗布防水 オスモタイト(Ｐ)を採用しています。 |
| ６ | ゴミ置場新築 １）直接仮設の内部仕上げ足場（脚立足場）について、設計で見込んでいる共用日数をご指示ください。 | ＲＣ造標準日数 平家用で積算しています。 |
| 7 | ゴミ置場４）鉄筋 鉄筋加工組立について、設計で採用している単価は小型構造物と考えてよいですか？ | ＲＣ壁式構造で積算しています。 |
| 8 | ４．外構整備 ２）構内舗装の舗装機械運搬について、設計で見込んでいる舗装機械をご指示ください。 | モータグレーダ１往復、振動ローラ１往復、タイヤローラ１往復、ロードローラ１往復、アスファルトフィニッシャ１往復の複合価格です。 |
| 9 | ４．外構整備 ２）構内舗装の車道１アスファルト舗装、車道２アスファルト舗装、歩道アスファルト舗装及び舗装機械運搬は共通仮設費の計算におけるその他工事としていますか？ | その通りです。 |
| 10 | ４．外構整備 ４）植栽のサツキツツジ、植付け、客土は共通仮設費の計算におけるその他工事としていますか？また、そのほかにその他工事としている項目があればご指示ください。 | その通りです。その他には、質問10の回答に加え、下記をその他工事として積算しています。 管理用建物新築 18）ユニット及びその他【外部】はピロティ人工芝、消火器BOX（屋外型）、消火器BOX（埋込型）、かぎ箱、消火器BOX、（シューズラック）は更衣室１シューズラック、１F倉庫・物置シューズラック、（洗面カウンター）はＷＣ棚、（厨房機器）はＮｏ５戸棚、Ｎｏ７パイプ棚、Ｎｏ10テーブル、Ｎｏ12移動台、Ｎｏ16テーブル、Ｎｏ18戸棚付作業棚、（サイン）はＳ19多目的スタンド、スタンド新築10）ユニット及びその他【外部】はスタンドベンチ、観覧席（中央）背座ツーピースブロー椅子（床付）、外構整備 ２）構内舗装は駐車ライン、駐車ゼブラ、横断歩道、停止線、文字、矢印、身障者用マーク。 |
| 11 | 共通仮設費積上げ分の交通誘導員Bについて、設計で採用している単価は法定福利費等を含んだ単価と考えてよいですか？ | その通りです。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）