質問回答書

| 案件番号 | 5031000045 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜駅前自転車等駐車場鉄骨階段改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書１．鉄骨階段改修 ７）内装・その他の硬質屋外用ビニル床シート貼りについて、設計数量が34.7㎡ですが、この数量から想定するとこの材料で仕上げるのは階段の踏面のみと思われます。蹴込み面の仕上げは塗装仕上げと考えて良いですか？またその場合、踏み面の段鼻の納め方はどの様に考えていますか？ | 硬質屋外用ビニル床シート貼りについて、34.7㎡は踏面及び蹴込みの面積になります。また、蹴込み、踏面、段鼻の一体型を貼る仕様を見込んでおります。 |
| ２ | 上記、硬質屋外用ビニル床シート貼りについて、内訳書の摘要覧に遮音性と記載があります。業者に問い合わせましたが、遮音性のビニル床シートは無いとの事でした。設計で見込んでいるビニル床シートのメーカー名及び製品名または製品番号をご指示ください。 | タキロンシーアイ（株） タキステップ５Ｗ同等品以上を見込んでおります。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）