質問回答書

| 案件番号 | 5031000031 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜1丁目公園管理用建物その他新築工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P1杭頭補強及びP2杭頭補強のコンクリート打設手間について 質問番号a0040番号6で基礎部 ポンプ打設 50ｍ3/回程度を採用しているとのことですがポンプの基本料金と圧送費は設計で見込んでいますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | トラックアジテータからの直取りを想定していますので、基本料金及び圧送費は見込んでおりません。 |
| 2 | 内訳書P7【内部】防水押えコンクリートのポンプ圧送1式について 設計では基本料金30ｍ3以上50ｍ3/回未満と圧送料金50ｍ3以上100ｍ3/回未満を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | その通りです。 |
| 3 | 内訳書P8 鋼板 SM490A PL-16について 設計では切板（SM490A）市中 12～15㎜定厚 ｔ≦50㎜の建設物価と積算資料の平均を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 建設物価 切板（ひも付き）ＳＮ490Ａ t≦50と、積算資料 ひもつき規格切板12～25mm定厚及び切板規格エキストラＳＮ490Ａ t≦50の複合価格の平均単価としています。 |
| 4 | 内訳書P31 鉄骨階段EP-G塗り の錆止め塗装の種類は塗料A種を採用していますか。それとも水系さび止めを採用していますか。 どちらも違う場合詳細をご指示願います。 | 水系さび止めを採用しています。 |
| 5 | 内訳書P33 間仕切 グラスウール充填 ｔ50 24㎏/ｍ3について 設計で見込んでいる単価は建築コスト情報のグラスウール敷き込み（材工）50㎜ 24㎏/ｍ3 規模500の単価を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 建築施工単価 グラスウール敷込み 50mm 24㎏/ｍ3 施工規模300㎡と、建築コスト情報 グラスウール敷込み 50mm 24㎏/ｍ3 施工規模500㎡の平均単価としています。 |
| 6 | 内訳書P37 トレーニングルーム1 うんてい固定用アンカーについて 設計で見込んでいる単価は材料費 アンカーボルト（L形）M12*400㎜と施工手間 アンカーボルト埋込み工 計13～16㎜の複合単価ですか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 建築コスト情報 ボルトメイトＴＧ－12ＲＮ（ネジ径Ｍ12×全長160）横向きを採用しています。 |
| 7 | 別紙内訳No,4 内部仕上足場 脚立足場の運搬費は平屋建てで見込んでいますかそれとも2F建てで見込んでいますか。 どちらも違う場合詳細をご指示願います。 | ２階建で積算しています。 |
| 8 | 紙内訳No,6 内部仕上足場 脚立足場の運搬費は平屋建てで見込んでいますかそれとも2F建てで見込んでいますか。 どちらも違う場合詳細をご指示願います。 | ２階建で積算しています。 |
| 9 | 別紙内訳No,8 単管吊り足場の運搬費は1節で見込んでいますか。それとも2節で見込んでいますか。 どちらも違う場合詳細をご指示願います。 | １節で積算しています。 |
| 10 | 別紙内訳No,16 内部仕上足場 脚立足場について設計ではRC造標準日数 4.0ｍ以下 平屋用を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | その通りです。 |

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）