質問回答書

| 案件番号 | 5031000045 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜駅自転車等駐車場鉄骨階段改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計に於ける改修方法は全館無人、執務並行のどちらですか？ | 執務並行です。 |
| ２ | 設計に於ける共通費算出について、１．鉄骨階段改修の３）鉄骨は共通仮設費の算出に関わる鉄骨工事としていますか？その場合全てを対象にしていますか？対象外の項目があればご指示ください。 | そのとおりです。また、対象外の項目はありません。 |
| ３ | 設計に於ける共通費算出について、１．鉄骨階段改修の７）内装・その他の植栽植込み及び客土は共通仮設費の算出に関わるその他工事としていますか？ | そのとおりです。 |
| ４ | 設計に於ける共通費算出について、2．天井その他工事の３）金属・その他の植栽植込み、地被植込み及び客土は共通仮設費の算出に関わるその他工事としていますか？また、上記のほかにその他工事としている項目があればご指示ください。 | そのとおりです。また、ほかにその他工事としている項目はありません。 |
| ５ | 内訳書 ３．電気設備 １）電気設備の撤去費について、設計で見込んでいる撤去の項目及びその数量をご指示ください。 | 撤去の項目及びその数量は以下の通りです。 ・電線管(G16) 38.0m ・電線管(E19) 7.0m ・電線管(E25) 14.0m ・プルボックス(150角×100d) 4個 ・位置ボックス 15個 ・ビニル電線(2.0mm) 208.0m ・AEケーブル(1.2-2C) 12.0m ・AEケーブル(1.2-4C) 2.0m ・白熱灯(シーリングライト) 3個 ・白熱灯(ブラケットライト) 10個 ・蛍光灯(40W×1) 8個 ・スポット感知器(差動式) 1個 |
| ６ | 内訳書 ３．電気設備 １）電気設備の処分費について、設計で見込んでいる処分の項目及びその数量をご指示ください。 | 処分の項目及びその数量は以下の通りです。 ・プラスチック 20kg ・鉄A(電線管、プルボックス等) 64kg ・鉄B 20kg |
| ７ | 内訳書 3．電気設備の別紙明細№５（ボックス類）のプルボックスSPC塗装及びSUS WP ETについて、設計で見込んでいるそれぞれの大きさをご指示ください。 | プルボックスの大きさは以下の通りです。 ・プルボックスSPC塗装 150角×100d ・プルボックスSUS WP ET 150角×100d |
| ８ | 内訳書 ３．電気設備 １）電気設備のはつり補修（溝はつり）について、数量1式と記載がありますが、断面の大きさ、その長さをご指示ください。 | はつり補修（溝はつり）の断面の大きさ、その長さは、以下の通りです。 ・0.1m×0.1m×0.1m |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）