質問回答書

| 案件番号 | 5031000045 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜駅自転車等駐車場鉄骨階段改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内訳書P3 コンクリート撤去 土間部 集積共は設計では有筋のコンクリートブレーカで見込んでいますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | そのとおりです。 |
| 2 | 内訳書P4 ササラ PL-16*350は神奈川県の標準単価 鋼板（SS400）ア12-25を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 神奈川県より参考送付されている単価表の鋼板(SS400)ア12-25を採用しています。 |
| 3 | 内訳書P4 床プレート PL-4.5は神奈川県の標準単価 鋼板（SS400）ア 3.2-4.5を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 神奈川県より参考送付されている単価表の鋼板(SS400)ア3.2-4.5を採用しています。 |
| 4 | 内訳書P4 ガセットプレート12*270は神奈川県の標準単価 鋼板（SS400）ア 12-25を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 神奈川県より参考送付されている単価表の鋼板(SS400)ア12-25を採用しています。 |
| 5 | 内訳書P4 ライナープレート22*100は神奈川県の標準単価 鋼板（SS400）ア 12-25を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 神奈川県より参考送付されている単価表の鋼板(SS400)ア12-25を採用しています。 |
| 6 | 内訳書P4 補強プレート9*250は神奈川県の標準単価 鋼板（SS400）ア 12-25を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 神奈川県より参考送付されている単価表の鋼板(SS400)ア12-25を採用しています。 |
| 7 | 内訳書P4 踊場面戸プレート2.3*90は神奈川県の標準単価 鋼板（SS400）ア 3.2-4.5を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 神奈川県より参考送付されている単価表の鋼板(SS400)ア3.2-4.5を採用しています。 |
| 8 | 内訳書P4 ササラBPL 16*380*210は神奈川県の標準単価 鋼板（SS400）ア 12-25を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 神奈川県より参考送付されている単価表の鋼板(SS400)ア12-25を採用しています。 |
| 9 | 内訳書P4 手摺取付用ブラケットPL-6*150*35は神奈川県の標準単価 鋼板（SS400）ア 3.2-4.5を採用していますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 神奈川県より参考送付されている単価表の鋼板(SS400)ア3.2-4.5を採用しています。 |
| 10 | 内訳書P8 耐候性塗料塗り 50*50 既存鉄鋼面下地調整RB種共 B種 上塗りフッ素1級 201ｍについて㎡換算していると思われますがその計算式をご指示願います。 また、違う場合は詳細をご指示願います。 | 参考図書「公共建築工事積算基準等資料」より㎡単価に「0.4(係数)」を乗じたものを採用しています。 |
| 11 | 内訳書P8 はつり補修 1式について 設計で見込んでいる溝はつり 床面の大きさ（断面寸法）と長さ（距離）を指示願います。 | 溝はつり 床面の大きさ（断面寸法）と長さ（距離）は、以下の通りです。 床面の大きさ（断面寸法） ・0.1m×0.1m 長さ（距離） ・0.1m |
| 12 | 鉄骨階段改修の仮設材運搬について別紙内訳No,4の脚立足場の仮設材運搬費は3階建てで見込んでいますか。 違う場合詳細をご指示願います。 | 平屋建で積算しています。 |

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）