質問回答書

| 案件番号 | 5031000070 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立公郷中学校トイレ改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 電気設備撤去の数量と処分の数量を御教授ください。 | 撤去費（運搬費含む）の内訳は下記のとおりです。 撤去費 VVFケーブル 2.0mm-2C 109ｍ VVFケーブル 2.0mm-3C 5ｍ タンブラスイッチ 1P15Ax1 3個 タンブラスイッチ 1P15Ax2 5個 タンブラスイッチ 1P15Ax3 6個 押しボタン 2個 ブザー 2個 白熱灯 埋込 27個 蛍光灯 埋込 40W×1 11個 蛍光灯 埋込 40W×2 11個 処分費 プラスチック 41kg 鉄B 72kg |
| ２ | 電気設備、ボックス類の内訳（種類・サイズ・数量）を御教授願います。 | アウトレットボックス 19個 スイッチボックス 26個 プルボックス200角×200d 3個 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）