質問回答書

| 案件番号 | 5031000067 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立岩戸小学校トイレ改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 電気設備撤去の数量と処分の数量を御教授ください。 | 撤去費（運搬費含む）の内訳は下記のとおりです。 撤去費 電線管 E19 36.0ｍ 電線管 E25 78.0ｍ メタルモール A型 5.0ｍ 位置ボックス 23個 ビニル電線 1.6mm 128.0ｍ ビニル電線 2.0mm 456.0ｍ VVFケーブル(管内)1.6-2C 5.0ｍ VVFケーブル(天井)1.6-2C 14.0ｍ VVFケーブル(天井)1.6-3C 25.0ｍ AE1.2-4Cケーブル 17ｍ タンブラスイッチ 1P15A×1 6個 タンブラスイッチ 3W15A×1 5個 蛍光灯(露出) 40W×1 5個 LED照明(再利用)1300×200 4個 蛍光灯(埋込) 40W×1 20個 スポット感知器 低温式 1個 処分費 プラスティック 25.0 kg 鉄A 電線管等 83.0 kg 鉄B 67.0 kg |
| ２ | 電気設備、ボックス類の内訳（種類・サイズ・数量）を御教授願います。 | 電気設備、ボックス類の内訳は下記のとおりです。 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 5個 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 中四角 ﾎﾞﾝﾄﾞ共 47個 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 ﾎﾞﾝﾄﾞ共 23個 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300角×200d SPC 1個 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400角×200d SPC 6個 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）