質問回答書

| 案件番号 | 5031000066 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立岩戸中学校トイレ改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 電気設備、撤去の数量と処分の数量を御教授ください。 | 撤去費 メタルモール A型 12ｍ ビニル電線1.6㎜ 240ｍ VVFケーブル(管内)2.0-3C 15ｍ VVFケーブル(天井)1.6-3C 44ｍ VVFケーブル(天井)2.0-3C 76ｍ AEケーブル1.2-4C 53ｍ タンブラスイッチ1P15A×1 8個 タンブラスイッチ3W15A×1 8個 コンセント2P15A×2 4個 LED照明器具(取外し) 1個 照明器具 埋込形 40W×1 19個 スポット感知器 定温式 3個 処分費 プラスチック 29.0㎏ 鉄A 7.0㎏ 鉄B 53.0㎏ |
| ２ | 電気設備、ボックス類の内訳（種類・サイズ・数量）を御教授願います。 | アウトレットボックス 中四角 35個 スイッチボックス 1個用 20個 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）