質問回答書

| 案件番号 | 50210002735031000117 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立ろう学校外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 電気設備工事の撤去品全ての数量と処分の詳細を御教授ください。 | 撤去品 電線管 G16 2.0m 電線管 E25 7.0m プルボックス 200角×100d 1個 ビニル電線1.6mm 25.0m メッセンジャー 14sq 51.0m VVFケーブル 2.0-3C 2.0m CVケーブル 3.5sq-3C 25.0m 同軸ケーブル 5C-FB 5.0m 同軸ケーブル 7C-FB 7.0m コンセント 2P15Ax2 1個 自動点滅器 3個 ブラケットライト 3個 ワイヤレスアンテナ 1個 アンテナ取付金具 2個 処分 プラスチック 8kg 鉄A 電線管、プルボックス等 8kg 鉄B 8kg |
| ２ | 電気設備工事のボックス類全ての数量とサイズを御教授ください。 | ボックス類全ての数量とサイズ 露出スイッチングボックス 塗装共 1個 プルボックス 200角×100d SUS WP 1個 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）