質問回答書

| 案件番号 | ５０３１０００１１７ |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立ろう学校外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 単価区分は執務並行改修よろしいですか。 | 執務並行です。 |
| ２ | 5)電気設備 撤去費及び処分費の細目詳細をご教授願います。 | 撤去費 電線管 G16 2.0m 電線管 E25 7.0m プルボックス 200角×100d 1個 ビニル電線1.6mm 25.0m メッセンジャー 14sq 51.0m VVFケーブル 2.0-3C 2.0m CVケーブル 3.5sq-3C 25.0m 同軸ケーブル 5C-FB 5.0m 同軸ケーブル 7C-FB 7.0m コンセント 2P15Ax2 1個 自動点滅器 3個 ブラケットライト 3個 ワイヤレスアンテナ 1個 アンテナ取付金具 2個 処分費 プラスチック 8kg 鉄A 電線管、プルボックス等 8kg 鉄B 8kg |
| ３ | 5)電気設備 既設 屋外壁掛時計の積算上必要な規格をご教授願います。 | 「公共建築工事積算基準」 アナログ子時計 壁掛形 の歩掛り を使用しています。 |
| ４ | 5)電気設備 既設 ソーラーパネルの積算上必要な規格をご教授願います。 | 「電気設備工事費の積算指針」 エンドキャップ の歩掛り を使用しています。 |
| ５ | 5)電気設備 既設 防犯カメラの積算上必要な規格をご教授願います。 | 「公共建築工事積算基準」 監視カメラ 固定レンズ・ハウジング付 の歩掛りを使用しています。 |
| ６ | 5)電気設備 既設 屋外視覚標示器の積算上必要な規格をご教授願います。 | 「電気設備工事費の積算指針」 信号灯（２灯形） 壁掛形 の歩掛り を使用しています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）