質問回答書

| 案件番号 | 5031000145 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立城北小学校外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | １.外壁改修その他・1）直接仮設、整理清掃後片付けの別紙内訳書№5整理清掃後片付けですが、備考に②とあります。刊行物の建築施工単価、環境配慮改修工事の整理清掃後片付けの単価を設計で採用しているのでしょうか。また、採用しているのであれば床面と壁面の単価は同じと言う事でしょうか。 | そのとおりです。 また、床面と壁面は同じ単価を採用しております。 |
| ２ | １．外壁改修その他及び２．集会室改修 ５）電気設備の撤去費及び処分費の内訳を教えてください。 | 1.外壁改修その他 電線管 G22 39.0m 電線管 G42 40.0m 電線管 G54 4.0m 電線管 E19 42.0m 電線管 VE22(取り外し) 14.0m 電線管 VE28(取り外し) 7.0m IE電線管 1.6mm 85.0m IE電線管 2.0mm 184.0m IE電線管 3.5sq 33.0m IE電線管 5.5sq 143.0m IE電線管 38sq 120.0m IE電線管 5.5sq(PF管内) 7.0m EEFケーブル 2.0-3C 6.0m CEケーブル 3.5sq-3C(仮設) 230.0m CEケーブル 5.5sq-1C(仮設) 37.0m CEケーブル 5.5sq-4C(仮設) 33.0m CVTケーブル 22sq-3C(仮設) 11.0m CEケーブル 38sq-3C(仮設) 37.0m 付属ケーブル 1.2-2C(取り外し) 5.0m 付属ケーブル 1.2-3C(取り外し) 13.0m 付属ケーブル 1.2-4C(取り外し) 5.0m 同軸ケーブル 5C-FB 24.0m コンセント 2P15A×1(仮設) 9個 コンセント 2P15A×1、WP 1個 コンセント 2P15A×1、給湯器用 1個 自動点滅器 4個 ブレーカー MCB 2P 20AT 4個 蛍光灯(露出) 20W×1 3個 ブラケットライト(露出) 5個 蛍光灯(埋込) 20W×1 3個 時計 壁掛け型(取り外し) 1個 防犯カメラ 固定レンズ(取り外し)(仮設) 2個 防犯カメラ 固定レンズ(取り外し) 2個 カメラ取付台 (取り外し)(仮設) 2個 カメラ取付台 (取り外し) 2個 2.集会室改修 電線管 G28 20.0m 電線管 E19 8.0m 電線管 E31 18.0m 電線管 VE16 21.0m メタルモール A型 24.0m プルボックス 200角×200d 1個 プルボックス 600角×200d 1個 IE電線 1.6mm 16.0m IE電線 2.0mm 12.0m EEFケーブル 2.0-3C 36.0m CEケーブル 14sq-3C 50.0m HPケーブル 1.2-3C 44.0m HPケーブル 1.2-5P 3.0m HPケーブル 1.2-5P(引き抜き) 5.0m 同軸ケーブル 5C-FB(引き抜き) 29.0m 自動点滅器 1個 ブラケットライト(露出) 1個 電源盤 L-8 1個 スピーカー 壁掛け型 1個 スポット型感知器 差動式 1個 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）