質問回答書

| 案件番号 | 5031000141 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立衣笠中学校外壁改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 5)電気設備 メタルモール附属品 １式の設計でみている明細内訳をお教え下さい。 | コーナーボックス 12個 |
| ２ | 5)電気設備 ボックス類 １式の設計でみている明細内訳をお教え下さい。 | アウトレットボックス ８個 露出スイッチボックス 12個 |
| ３ | 5)電気設備 撤去費 １式の設計でみている明細内訳及び運搬距離もお教え下さい。 | 撤去費 電線管 PF22 35.0m ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 181m 位置ボックス 4個 CEケーブル 3.5sq-3C 375m 同軸ケーブル 5C-FB 10.0m コンセント 2P15Ax1 12個 自動点滅器 9個 ブラケットライト 9個 ワイヤレスアンテナ 1個 運搬距離 25km |
| ４ | 5)電気設備 処分費 １式の設計でみている明細内訳をお教え下さい。 | 処分費 プラスチック 75kg 鉄A 電線管 1kg 鉄B 22kg |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）