質問回答書

| 案件番号 | 5031000178 |
| --- | --- |
| 案件名 | 天神島ビジターセンター外壁その他改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 別紙内訳の№22養生(内部改修 個別改修) 93.3㎡ですが、建築コスト情報P110の床養生の単価でよろしいでしょうか。 | 建築工事標準単価の養生（内部養生 個別改修）を採用しています。単価の採用根拠について②と表記しておりますが、①に訂正させていただきます。入札の広場にて情報を掲載しますのでご確認下さい。 |
| ２ | 別紙内訳の№7及び№26の混合廃棄物は石膏ボードを除くでよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| ３ | １．外壁・防水改修 5）電気設備の撤去費及び処分費の内訳を教えてください。 | 【撤去費】 ［撤去］ 電線管 G16 17.0m 電線管 G22 49.0m 電線管 G28 25.0m プルボックス 200角×100d ,SUS 3 個 プルボックス 200角×200d ,SUS 3 個 ビニル電線 1.6mm 50.0m CVケーブル 3.5sq-2C 22.0m CVケーブル 3.5sq-4C 5.0m CVケーブル 5.5sq-4C 22.0m CVVケーブル 1.25sq-3C 22.0m 同軸ケーブル 5C-2V 5.0m 白熱灯 (照明器具 C) シーリングライト 2個 白熱灯 (照明器具 A,B) ブラケットライト 5個 蛍光灯(露出) （照明器具 D) 40Wx2 6個 蛍光灯(埋込) （照明器具 E) 40Wx3 12個 スピーカー ホーン 1個 コンクリート 0.03 m3 残土 0.02 m3 ［取外し］ 電線管 G16 44.0m 電線管 G22 20.0m 電線管 G28 12.0m CVケーブル 3.5sq-2C 8.0m 同軸ケーブル 5C-2V 3.0m アンテナ素子（仮設） 1個 アンテナ素子（本設） 1個 アンテナマスト（仮設） 1個 アンテナマスト（本設） 1個 【処分費】 プラスチック 24kg 鉄A 電線管等 132kg 鉄B 98kg ステンレス プルボックス等 15kg コンクリート 0.03 m3 残土 0.02 m3 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）