質問回答書

| 案件番号 | 5031000218 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立荻野小学校体育館屋根改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | - 直接仮設 養生別紙内訳書No.2の体育館内床ベニヤ養生 t=12.0 ②とありますが、建築施工単価、建築コスト情報にも記載がありません。設計単価の詳細をお教え下さい。 | 建築コスト情報P110の床養生に、ラワン合板t2.5とラワン合板t12の差額分を計上しています。ラワン合板の金額は、２類を基に積算資料と建設物価の平均値をm2換算した金額を採用しています。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）