質問回答書

| 案件番号 | 5031000228 |
| --- | --- |
| 案件名 | 南体育館外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 電気設備工事の撤去費（運搬費含む）及び処分費の詳細内訳を御教願います。 | 撤去費 電線管 G28 23.0ｍ 電線管 PF28 取外し 10.0ｍ ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 100角×100d，SUS 1個 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200角×150d，SUS 2個 ビニル電線 1.6ｍｍ 201.0ｍ ビニル電線(PF管内) 5.5sq 67.0ｍ VVFケーブル(天井) 1.6-3C 10.0ｍ CV,CVTケーブル 3.5sq-4C引抜き 14.0ｍ CV,CVTケーブル 5.5sq-3C 67.0ｍ CV,CVTケーブル 5.5sq-4C 23.0ｍ HP,AEケーブル 1.2-2C 5.0ｍ タンブラスイッチ 1P15A×2 2個 自動点滅器 1個 白熱灯 埋込灯 14個 白熱灯 ブラケットライト 2個 非常用照明器具 埋込型 3個 蛍光灯(埋込) 40W×1 2個 蛍光灯(埋込) 40W×2 1個 蛍光灯(吊下げ) 40W×1 1個 誘導灯 B級 1個 ハトメプレート 2個 スピーカー 天井吊下 1個 インターホン子機 1個 煙感知器 2個 電磁レリーズ 取外し 1個 処分費 プラスチック 56.00㎏ 鉄A 電線管等 43.00㎏ 鉄B 26.00㎏ ステンレス SUS製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ等 5.00㎏ 運搬費 発生重量 2tダンプ車使用回数 1回 発生容量 (産廃運搬距離) 25.0㎞ |
| ２ | 本工事は、スプリンクラーヘッド交換工事がありますが、消防局への申請が必要と思われます。立会検査の検査項目を教えて下さい。 | 立会検査の内容は、申請の通りに施工されているかの確認になります。 現場での確認を要するか、図面及び写真による確認なのかは、案件ごとに消防職員が判断します。 詳細については、落札者が工事契約後に本市南消防署と確認することとなります。 |
| ３ | 同様に、消火水槽交換工事がありますが、消防局への申請は必要ですか?必要な場合、竣工検査の項目も教えて下さい。 | 申請は必要です。 竣工検査の内容は、申請の通りに施工されているかの確認になります。 現場での確認を要するか、図面及び写真による確認なのかは、案件ごとに消防職員が判断します。 詳細については、落札者が工事契約後に本市南消防署と確認することとなります。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）